## Spis treści
Spis treści
CENTRALE ALARMOWE
SYSTEM SATEL INTEGRA
SYSTEM SATEL PERFECTA
SYSTEM SATEL VERSA
SYSTEM SATEL MICRA
CENTRALE INIM ELECTRONICS
BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE
URZĄDZENIA ELMES ELECTRONIC
URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE SATEL ABAX 2
POWIADOMIENIA
OBUDOWY, CZUJKI, BARIERY, AKUMULATORY
OBUDOWY
AKUMULATORY
CZUJKI STŁUCZENIA SZKŁA
UCHWYTY I AKCESORIA DO CZUJEK
CZUJNIKI MAGNETYCZNE
DETEKTORY GAZU I DYMU
CZUJNIKI WSTRZĄSU, ZALANIA I TEMPERATURY
CZUJKI PIR WEWNĘTRZNE
BARIERY I CZUJKI ZEWNĘTRZNE
CZUJKI DUALNE
SYGNALIZATORY, ZASILACZE, PRZEWODY
SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE
SYGNALIZATORY WEWNĘTRZNE
ZASILACZE
PRZEWODY
STEROWNIKI , OSPRZĘT INSTALACYJNY
SATEL
ELMES
GORKE
PROXIMA
LISTWY, RURY, PUSZKI
KOŁKI, TAŚMY, WKRĘTY
ZWORY, ZACZEPY i DOMOFONY

## SYSTEM INTEGRA
SYSTEM SATEL INTEGRA |  |  | Spis treści
PŁYTY GŁÓWNE INTEGRA cena netto
INTEGRA 64 Plus | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść | 857
INTEGRA 128 Plus | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do128 wejść i wyjść | 947
INTEGRA 256 Plus | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 256 wejść i wyjść | 1220
INTEGRA 24 | Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść i wyjść | 369 | do wyczerpania zapasów
INTEGRA 32 | Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść i wyjść | 479
INTEGRA 64 | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść | 700
INTEGRA 128 | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść | 785
MANIPULATORY
INT-TSG2-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny; GRADE 3) | 1029
INT-TSG2-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny; GRADE 3) | 1029
INT-TSH2-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny) | 1157
INT-TSH2-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny) | 1157
INT-TSG2R-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny) z czytnikiem kart MIFARE | 1049
INT-TSG2R-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (biały) z czytnikiem kart MIFARE | 1049
INT-TSH2R-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny) z czytnikiem kart MIFARE | 1177
INT-TSH2R-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały) z czytnikiem kart MIFARE | 1177
INT-TSI-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny; GRADE 3) | 1447
INT-TSI-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny; GRADE 3) | 1447
CR-MF5 | Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych (standard MIFARE) | 495
CR-MF3 | Czytnik kart zbliżeniowych (standard MIFARE) | 445
INT-KSG2-B | Manipulator sensoryczny (czarny) | 699 |  | INT-KWRL2-B
INT-KSG2-W | Manipulator sensoryczny (srebrny) | 699 |  | INT-KWRL2-W
INT-KWRL2-B | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ obudowy F, czarny) | 856 |  | INT-KSG2R-B
INT-KWRL2-W | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ obudowy F, srebrny) | 856 |  | INT-KSG2R-W
INT-KLFR-B | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny; GRADE 3) | 694 |  | INT-KLFR-B
INT-KLFR-W | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny; GRADE 3) | 694 |  | INT-KLFR-W
INT-KLCDR-W | Manipulator LCD (białe podświetlenie, czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz) | 655
INT-KLCDR-BL | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; niebieskie podświetlenie) | 655
INT-KLCDR-GR | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie) | 655
INT-KLCD-BL | Manipulator LCD (typ I; niebieskie podświetlenie) | 525
INT-KLCD-W | Manipulator LCD (białe podświetlenie) | 479
INT-KLCDL-BL | Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie) | 525
INT-KLCDL-GR | Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie) | 479
INT-KLCDS-BL | Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie) | 498
INT-KLCDS-GR | Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie) | 440
INT-SF-B | Klawiatura strefowa (typ F,czarna, białe podświetlenie) | 218
INT-SF-W | Klawiatura strefowa (typ F, srebrna, białe podświetlenie) | 218
INT-S-BL | Klawiatura strefowa (typ I; niebieskie podświetlenie) | 176
INT-S-W | Klawiatura strefowa (białe podświetlenie) | 176
INT-S-GR | Klawiatura strefowa (typ I; zielone podświetlenie) | 176
SO-MF3-W | czytnik kart zbliżeniowych standard MIFARE (biały) | 445
SO-MF3-B | czytnik kart zbliżeniowych standard MIFARE (czarny) | 445
INT-SCR-BL | Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem zbliżeniowym (szara obudowa, niebieskie podświetlenie klawiszy) | 252
MODUŁY
INT-E | Ekspander 8 wejść (GRADE 3) | 184
INT-RX-S | Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (w komplecie 2 piloty MPT-300) | 262
INT-CR | Moduł sterowania strefami | 224
INT-ADR | Ekspander wejść adresowalnych (bez zasilacza) | 363
CA-64 ADR-MOD | Moduł wejścia adresowalnego do INT-ADR i CA-64 ADR | 47
INT-PP | Ekspander 8 wejść + 8 wyjść (GRADE 3) | 382
INT-O | Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3) | 275
INT-ORS | Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 427
INT-IORS | Ekspander 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 557
INT-AV | Moduł dźwiękowej weryfikacji alarmu (w komplecie 1 szt. INT-AVT) | 464
INT-AVT | Terminal komunikacyjny do współpracy z modułem INT-AV | 132
ETHM-1 Plus | Moduł komunikacyjny TCP/IP | 572
INT-KNX-2 | Moduł integracji z systemem KNX | 1163
INT-RS Plus | Interfejs do integracji systemów | 402
INT-FI | Konwerter światłowodowy danych | 874
INT-R | Ekspander czytników kart zbliżeniowych, pastylek DALLAS | 340
CZ-EMM | Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS | 213
CZ-EMM2 | Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS | 213
CZ-EMM3 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS | 232
CZ-EMM4 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary)współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS | 232
CZ-DALLAS | Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS | 49
USB-RS | Konwerter USB | 140
APS-30 | Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A (obudowa na akumulator 17 Ah) | 420
APS-30 BO | Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A | 194
APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 305
APS-612 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A + 3 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OMI-5 i OPU-3 P w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) zgodny z wymaganiami EN 50131 GRADE 3 | 1110
APS-1412 | Zasilacz buforowy 12 V / 14 A DC | 989
APS-724 | Zasilacz buforowy 24 V / 7 A DC | 989

## SYSTEM PERFECTA
Centrale alarmowe Satel Perfecta |  |  |  | Spis treści
PŁYTY I ZESTAWY PERFECTA cena netto
PERFECTA-T 32 | Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN | 355
PERFECTA-T 32-WRL | Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz | 561
PERFECTA 16 LTE | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena LTE ze złączem SMA) | 459
PERFECTA 32 LTE | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena LTE ze złączem SMA) | 704
PERFECTA-IP 32 | Centrala alarmowa z modułem komunikacyjnym eth | 803
PERFECTA 64 M | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie antena ANT-LTE-I, praca w sieciach 2G i 4G LTE) | 812 | PLN
PERFECTA – obsługa i nadzór systemu
PRF-LCD | Manipulator LCD | 354
PRF-LCD-WRL | Bezprzewodowy manipulator LCD | 506
PRF-LCD-A2 | Bezprzewodowy manipulator LCD (czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz, współpraca z centralami PERFECTA 64 M z kontrolerem systemu ABAX 2) | 506
INT-TSG2-B | Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" (czarny, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 1029
INT-TSG2-W | Manipulator z ekranem dotykowym 4,3" (biały, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 1029
INT-TSH2-B | Manipulator z ekranem dotykowym 7" (czarny, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 1157
INT-TSH2-W | Manipulator z ekranem dotykowym 7" (biały, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 1157
INT-KSG2R-B | Manipulator z klawiaturą dotykową (czarny, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 699
INT-KSG2R-W | Manipulator z klawiaturą dotykową (biały, współpraca z centralami PERFECTA 64 M) | 699
MPB-300 | Bezprzewodowy przycisk napadowy (możliwość współpracy ze sterownikami radiowymi RK) | 122
MPT-350 | Pilot zdalnego sterowania do central alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL i do modułów: INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04), MICRA (od wewrsji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01) | 69
PERFECTA – moduły rozbudowy wejść i wyjść
INT-E | Ekspander 8 wejść | 184
INT-O | Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch) | 275
INT-ORS | Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 427
PERFECTA - anteny GSM
ANT-LTE-I | Antena do modułów komunikacyjnych pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (złącze IPX, montaż wewnątrz plastikowej obudowy: OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P) | 31
ANT-LTE-O | Antena do modułów komunikacyjnych pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (złącze SMA, montaż na zewnątrz obudowy) | 31
ANT-900/1800 | Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m) | 71
IPX-SMA | Przejściówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm | 52
Urządzenia bezprzewodowe w zakładce SYSTEM MICRA

## SYSTEM VERSA
Centrale alarmowe Satel VERSA |  |  | Spis treści
PŁYTY I ZESTAWY VERSA cena netto
VERSA 10-KLCD | Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 10, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora) | 753
VERSA 15-KLCD | Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora) | 825
VERSA 15-KLED | Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora) | 706
VERSA 10 | Płyta główna centrali alarmowej – 10 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść) | 369
VERSA 15 | Płyta główna centrali alarmowej – 15 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść) | 440
VERSA IP | Płyta główna centrali alarmowej z modułem komunikacyjnym ETH/PSTN i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4 PS (bez transformatora) | 946
VERSA Plus | Płyta główna centrali alarmowej z wielokanałowym modułem komunikacyjnym i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4 PS (bez transformatora) i antena ANT-OBU-Q | 1323
VERSA – obsługa i nadzór systemu
INT-TSG2-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny; GRADE 3) | 1029
INT-TSG2-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny; GRADE 3) | 1029
INT-TSH2-B | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny) | 1157
INT-TSH2-W | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny) | 1157
VERSA-LCDM-WH | Manipulator LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie) | 369
VERSA-LCDR-WH | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ obudowy M; białe podświetlenie) - obsługiwany przez centrale VERSA, VERSA IP i VERSA Plus z wersją oprogramowania v1.06 lub kolejną | 409
VERSA-KWRL2 | Manipulator bezprzewodowy LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy) | 507
VERSA-LCD-BL | Manipulator LCD (typ V; niebieskie podświetlenie) | 329
VERSA-LCD-GR | Manipulator LCD (typ V; zielone podświetlenie) | 329
VERSA-LED-BL | Manipulator LED (typ V; niebieskie podświetlenie) | 213
VERSA – moduły rozbudowy wejść i wyjść
INT-CR | Moduł sterowania strefami | 224
INT-RX-S | Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (w komplecie 2 piloty MPT-300) | 262
INT-O | Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3) | 275
INT-ORS | Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 427
VERSA-MCU | Moduł kontroli czujek bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz | 190
INT-E | Ekspander 8 wejść (GRADE 3) | 184
Urządzenia bezprzewodowe w zakładce SYSTEM MICRA

## SYSTEM MICRA
Centrale alarmowe Satel |  |  | Spis treści
SYSTEM MICRA urządzenia w paśmie 433Mhz współpracują z systemem VERSA i PERFECTA cena netto
MTX-300 | Moduł kontroli urządzeń bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz | 301
MKP-300 | Bezprzewodowa klawiatura - współpracuje z modułem MICRA | 135
MPT-350 | Pilot zdalnego sterowania do modułów: MICRA (od wewrsji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01), INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04) i do centra alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL | 69
MPD-300 | Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru | 119
MGD-300 | Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa) | 99
MGD-300 BR | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (biała) | 135
MSD-300 | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (brązowa) | 135
MSP-300 R | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła | 160
MSD-350 | Mikrofon do współpracy z modułem MICRA i centralami PERFECTA (długość kabla 10 m) | 116
GKX-1 | Bezprzewodowa czujka dymu (spełnia wymagania EN14604, możliwość pracy autonomicznej) | 165
CR123 | Wymienna klawiatura z kolorowymi piktogramami do pilotów APT-200, MPT-300, MPT-350 | 14
MPD-310 | bateria 3V | 14
MPD-310 PET | Bezprzewodowa czujka ruchu PIR | 129
MRU-300 | Beprzewodowa czujka ruchu PIR PET | 129
MXD-300 | Retransmiter sygnałów radiowych | 469
MXD-300 BR | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (biała) | 122

## CENTRALE INIM
CENTRALE INIM ELECTRONICS |  |  | Spis treści
CENTRALE i MANIPULATORY INIM cena netto
SMART LIVING 515 1.2A BOX | centrala 10-30 linii lub 10 wyjść, 5 partycji, zasilacz 1,2A, obudowa na akumulator 7Ah/12V | 350
SMART LIVING 1050 3A BOX | centrala 20-100 linii lub 40 wyjść, 10 partycji, zasilacz 3A, obudowa na akumulator 7Ah/12V | 620
SMART LIVING 1050 3A KIT | panel centrali 20-100 linii lub 40 wyjść, 10 partycji, zasilacz 3A, bez obudowy | 574
SMART LIVING 1050 BOX GRADE 3 | centrala do 100 linii lub 50 wyjść, 10 partycji, zasilacz 3,7A, obudowa na akumulator 7Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3 | 887
SMART LIVING 10100 3A KIT | panel centrali 20-200 linii lub 90 wyjść, 15 partycji, zasilacz 3A, bez obudowy | 668
SMART LIVING 10100 5A KIT | panel centrali 20-200 linii lub 90 wyjść, 15 partycji, zasilacz 5A,bez obudowy | 854
SMART LIVING 10100L BOX GRADE 3 | panel centrali do 200 linii lub 100 wyjść, 15 partycji, zasilacz 6,2A, obudowa na akum. 17Ah/12V, sonda termiczna, GRADE 3 | 1218
ALIEN/S 4,3” | ekran dotykowy 4,3” realizujący funkcje klawiatury | 806
ALIEN/G 7” | ekran dotykowy 7” realizujący funkcje klawiatury | 1382
SMART n/CODE GB | klawiatura LCD bez klapki, mała 1 wejście (2 linie) lub 1 wyjście | 252
SMART JOY/GR | klawiatura LCD z klapką duża, 2 wejścia (4 linie) lub 2 wyjścia | 275
SMART JOY/MAX | klawiatura LCD z klapką duża + czytnik kart oraz interkom, 2 wejścia (4 linie) lub 2 wyjścia | 412
SMART CONCEPT | klawiatura LCD dotykowa kolor czarny lub biały | 459
OBUDOWA DUŻA AWO431 | obudowa do central SL 1050/10100 z miejscem na akum. 17Ah/12V | 288
Akcesoria przewodowe SMART LIVING
FLEX 5/U | ekspander 5 wejść (10 linii) lub 5 wyjść w obudowie mini | 136
FLEX 5/P BOX | ekspander 5 wejść (10 linii) lub 5 wyjść w obudowie z tamperem | 174
SMART READER nBy/s | czytnik kart zbliżeniowych natynkowy IP34 | 190
SMART KARTA NCARD | karta zbliżeniowa | 25
SMART BRELOK NKEY | brelok zbliżeniowy | 25
AUXREL 32 | moduł 2 wyjść przekaźnikowych + dystrybucja mocy | 113
SMART LAN/G | moduł ethernetowy TCP/IP, Web Serwer, wirtualna klawiatura, e-mail | 789
SMART LOGOS 30M | syntezer mowy z komunikatami do 30 minut, 500 komunikatów | 169
SMART LOGOS 60S | syntezer mowy z komunikatami do 60 sekund, 15 komunikatów | 205
SMART MODEM 100 | modem telefoniczny do central SMART LIVING | 577
SMART LAN/SI | moduł ethernetowy | 496
SMART LINK-AG-BOX | modem GSM z wbudowanym telefonem GSM w obudowie | 937
NEXUS GSM | modem GSM z wbudowanym telefonem GSM pracuje po szynie I-BUS | 349
NEXUS/G | moduł GSM, podłączany po szynie I-BUS, transmisja danych GPRS możliwość programowania centrali po GPRS | 771
LINK 232F9F9 | kabel RS232 do połączenia PC z centralą PO RS232 | 56
LINKIBUS | kabel do kontroli magistrali w centralach SMART LIVING | 49
LINK USB232CONV | kabel USB/RS232 do połączenia PC z centralą | 74
Akcesoria bezprzewodowe do central SMART LIVING
AIR-2 BS200-30 | terminal bezprzewodowy 2- kierunkowy do 30 kanałów | 346
AIR-2 BS200-50 | terminal bezprzewodowy 2-kierunkowy do 50 kanałów | 551
AIR-2 IR100 | czujnik PIR bezprzewodowy 2-kierunkowy z soczewką kurtynową | 229
AIR-2 MC100 | kontaktron bezprzewodowy 2-kierunkowy + 2 linia przewodowa | 200
AIR-2 KF100 | pilot bezprzewodowy 4-funkcyjny 2-kierunkowy | 190

## URZĄDZENIA ELMES
Spis treści
URZĄDZENIA ELMES ELECTRONIC cena netto
CBP32 | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM bez obudowy | 345
CBP32S | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM z obudową i transformatorem | 451.3
CB32 GN ,GZ,GB | bezprzewodowa centrala alarmowa z GSM | 328.3
CB32 BN, BZ, BB | bezprzewodowa centrala alarmowa | 235.9
ANTENA GSM | zewnętrzna antena magnetyczna do modułu GSM / GSM2 /GSM2000 | 42.3
WSS | bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny | 240
CTX3H | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) | 62.4
CTX5 | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) | 67.9
PTX50 | bezprzewodowy detektor ruchu PIR z kodem zmiennym | 89
PTX50VB | soczewka kurtyna pionowa do PTX50 | 13.3
GBX1 | bezprzewodowy detektor rozbicia szyby | 139.1
MTS 166 | bezprzewodowy optyczny detektor dymu | 85
U4HR | odbiornik 4-kan.zasilanie 12V, pamięć112 pilotów | 89
CH8HR -het | odbiornik 8-kan. zasilanie 12V,pam. 40 pilotów, superheterodyna | 156
CH20HR -het | odbiornik 20-kan. zasilanie 12V, pam. 60 nadajników, superheterodyna | 236
TRX | przekaźnik radiowy (repeater) | 113.5
RFM4 | wskaźnik poziomu sygnału | 33.4

## SATEL ABAX 2
Bezprzewodowe systemy alarmowe |  |  | Spis treści
URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE SATEL ABAX 2 cena netto
ACU-220 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 (2 anteny) - współpraca z centralami INTEGRA, VERSA, współpraca z dowolnymi centralami, praca autonomiczna | 408
ACU-280 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 (miniaturowy) - współpraca z centralami INTEGRA i VERSA | 361
ARU-200 | Retransmiter sygnałów radiowych | 490
ARF-200 | Tester poziomu sygnału radiowego; UWAGA: produkt dostępny wkrótce | 243
AOD-210 | Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) | 615
AOD-210 GY | Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu) | 615
APD-200 | Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni (uchwyt w komplecie) | 245
APD-200 Pet | Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na ruch zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 257
APMD-250 | Bezprzewodowa dualna czujka ruchu (uchwyt w komplecie) | 325
AOCD-260 | Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, uchwyt kątowy) | 583
AXD-200 | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (biała) | 216
AXD-200 BR | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (brązowa) | 216
AXD-200 DG | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (ciemnoszara) | 216
ACD-220 | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (biała) | 229
ACD-220 BR | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (brązowa) | 229
ACD-220 DG | Bezprzewodowa czujka kurtynowa (ciemnoszara) | 229
AGD-200 | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (biała) | 258
AGD-200 BR | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (brązowa) | 258
AGD-200 DG | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (ciemnoszara) | 258
ASD-200 | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła | 275
ASD-250 | Bezprzewodowa czujka dymu (spełnia wymagania EN 14604, możliwość pracy autonomicznej) | 275
ACMD-200 | Bezprzewodowa czujka tlenku węgla ( możliwość pracy autonomicznej) | 350
AFD-200 | Bezprzewodowa czujka zalania wodą | 210
APB-210 | Bezprzewodowy przycisk sterujący | 160
APB-200 | Bezprzewodowy przycisk napadowy | 209
APT-210 | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania | 168
APT-200 | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania | 168
ART-200 | Bezprzewodowa głowica termostatyczna (zasilanie 2 x 1,5 V AA (LR6); UWAGA: urządzenie sprzedawane bez baterii) | 198
ART-210 | Bezprzewodowa głowica termostatyczna (zasilanie 2 x 1,5 V AA (LR6); UWAGA: urządzenie sprzedawane bez baterii) | 298
ASW-210 | Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230 V AC dopuszkowy; UWAGA: produkt dostępny wkrótce | 185
ASW-200 E | Inteligentna wtyczka (sterowanie zasilaniem 230 V AC, gniazdo typu EURO) | 250
ASW-200 F | Inteligentna wtyczka (sterowanie zasilaniem 230 V AC, gniazdo typu SCHUKO) | 250
ASP-200 R | Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria UHR-ER34615 3,6 V / 13 A (BAT-ER-3,6)) | 442
ASP-215 R | Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny (światło czerwone, przetwornik PIEZO, zasilanie: bateria 3 V CR123A) | 249
LR-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu LR (dalekiego zasięgu); zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250 | 19
CT-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu CT (kurtyna pionowa); zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250 | 19
FPX-1 | Sonda zalania do zastosowania z czujką AXD-200 (biała) | 18
FPX-1 BR | Sonda zalania do zastosowania z czujką AXD-200 BR (brązowa) | 18
FPX-1 DG | Sonda zalania do zastosowania z czujką AXD-200 DG (ciemnoszara); UWAGA: produkt dostępny wkrótce | 18
GKX-1 | Wymienna klawiatura z kolorowymi piktogramami do pilotów APT-200, MPT-300, MPT-350 | 14
HOLDER A2 | Uchwyt płytki elektroniki kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-280 do obudowy OPU-4 P | 16
SDR-18 | Wkrętak płaski (0,3x1,8x40 mm) - zastosowanie do AXD-200, ACX-210, MMD-302 | 25
CR123 | bateria 3V | 14

## POWIADOMIENIA
Spis treści
POWIADOMIENIA
GSM-X-ETH | Ethernetowy moduł komunikacyjny do komunikatora GSM-X | 376
GSM-X LTE | Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE (8 wejść, w komplecie obudowa OPU-2 B, antena LTE) | 605
GSM-X-PSTN | Moduł telefoniczny do modułów GSM-X LTE i GSM-X | 198
GPRS-A LTE | Moduł monitorujący z obsługą standardu LTE (w komplecie obudowa plastikowa, antena LTE ze złączem SMA) | 569
INT-GSM LTE | Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE (w komplecie antena LTE, bez obudowy) | 679
GPRS-A | Uniwersalny moduł monitorujący GPRS (obudowa plastikowa, antena GSM) | 395
INT-GSM | Moduł komunikacyjny GPRS do central INTEGRA (w komplecie antena ANT-GSM-I, bez obudowy) | 506
ANT-LTE-I | Antena do modułów komunikacyjnych pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (złącze IPX, montaż wewnątrz plastikowej obudowy: OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P) | 31
ANT-LTE-O | Antena do modułów komunikacyjnych pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (złącze SMA, montaż na zewnątrz obudowy) | 31
ANT-900/1800 | Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m) | 71
IPX-SMA | Przejściówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm | 52
GSM - 2000 | ELMES, uniwersalny moduł powiadomienia GSM | 302.1
RP 501 | radiopowiadomienie do 500 m, superheterodyna | 153

## OBUDOWY
Spis treści
OBUDOWY DO CENTRAL, MANIPULATORÓW, EKSPANDERÓW cena netto
OPU-4 P | natynkowa z polistyrenu, z miejscem na trafo i akum. 7 Ah | 96
OPU-4 PW | wtynkowa z polistyrenu, z miejscem na trafo i akum. 7 Ah | 105
OPU-3 P | natynkowa z polistyrenu, z miejscem na trafo i akum. 17Ah | 162
OPU-2 B | z ABS-u, z podwyższoną podstawą i uchwytem do ant. ANT-GSM-I | 47
OPU-1 A | Obudowa uniwersalna z ABS ( (ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-R, CA-10 E, MP-1, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-220, ACX-220, INT-RS Plus, INT-FI) | 42
OPU-1 B | Obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą (ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-220, ACX-220, INT-RS Plus, INT-FI) | 47
OPX-1 | Obudowa uniwersalna hermetyczna (biała, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy) | 20
OPX-1 GY | Obudowa uniwersalna hermetyczna (szara, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy) | 20
OPX-1 B | Obudowa uniwersalna hermetyczna (czarna, możliwość umieszczenia czujki AXD-200 lub XD-2 wewnątrz obudowy) | 20
OPXM-1 | Magnes w obudowie hermetycznej (biały, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) - produkt dostępny wkrótce | 37
OPXM-1 GY | Magnes w obudowie hermetycznej (szary, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) - produkt dostępny wkrótce | 37
OPXM-1 B | Magnes w obudowie hermetycznej (czarny, montaż nawierzchniowy, współpraca z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1) - produkt dostępny wkrótce | 37
OMI - 4 | do INTEGRA 64, 128, miejsce na akumulator 12V/17Ah, GRADE 3 | 408
OMI - 5 | do ekspanderów, pusta, miejsce na akum. 12V/17Ah, GRADE 3 | 396
AWO 000 | obudowa mala uniwersalna 7/TRP20VA/16VA/18VA | 135
AWO 005 | natynkowa do CA-5, CA-6, miejsce na akumulator 12 V / 7,2 Ah | 135
AWO 000EMT | natynkowa, pusta, miejsce na akumulator 7Ah, bez osprzętu | 50
AWO 150 | natynkowa, uniwersalna TRP40/18/16 miejsce na akum. 12V/7Ah | 161
AWO 220 | natynkowa uniwersalna TRP 40/18/16 miejsce na akumulator 17Ah | 173
AWO 220EMT | natynkowa, pusta, miejsce na akumulator 17Ah/12V bez osprzętu | 61
AWO 220 PU | natynkowa, pusta, miejsce na akumulator 17Ah/12V | 100
AWO 200 | natynkowa, uniwersalna TRP40/18/16 miejsce na akum. 12V/17Ah | 186
AWO 200PU | natynkowa, pusta, miejsce na akumulator 17Ah/12V | 113
AWO 256 | natynkowa, uniwersalna TRP50/20/18/16 miejsce na akumulator 17Ah/12V | 203
AWO 200EMT | natynkowa, pusta, miejsce na akumulator 17Ah/12V, bez osprzętu | 68
AWO 270 | do INTEGRA Plus, TRZ 75VA/20 miejsce na akumulator 17Ah/12V, GRADE 3 | 332
AWO 520PU | uniwersalna do central, podtynkowa duża | 425
AWO 510PU | uniwersalna do central, podtynkowa duża | 383
AWO 353 | metalowa do manipulatora LCD | 86
AWO 350 | metalowa do manipulatora LCD-S | 83
AWO 351 | metalowa do manipulatora LCD | 84
AWO 352 | metalowa do manipulatora LED | 81
AWO 359 | metalowa do manipulatora LED-S | 83
AWO 452 | na ekspander - miejsce na 1 moduł | 76
AWO 453 | na ekspander - miejsce na 2 moduły | 79
AWT 050 | transformator TRP 20/16/18 | 52
AWT 150 | transformator TRP 40/16/18 | 73
AWT 682 | transformator TRP 60/18/20 | 115

## AKUMULATORY
Spis treści
AKUMULATORY cena netto
AKUMULATORY CSB
12V / Ah 7,2 | 100 x 151 x 65 mm | 90
12V / Ah 9 | 100 x 151 x 65 mm | 99
12V / Ah 12 | 100 x 151 x 98 mm | 145
12V / Ah 17 | 167 x 181 x 76 mm | 215
AKUMULATORY EUROPOWER
12V / Ah 1,2 EP | 59 x 97 x 45 mm | 58
12V / Ah 2,3 EP | 65 x 178 x 34 mm | 72
12V / Ah 3,6 EP | 65 x 134 x 68 mm | 90
12V / Ah 5 EP | 106 x 90 x 70 mm | 100
12V / Ah 7,2 EP | 100 x 151 x 65 mm | 120
12V / Ah 17 EP | 166 x 181 x 76 mm | 275
12V / Ah 20 EV | 166 x 181 x 76 mm | * 355,00
12V / Ah 28 EPS | 125 x 175 x 166 mm | * 450,00
12V / Ah 42 EPS | 171 x 196 x 165 mm | * 655,00
12V / Ah 65 EPS | 176 x 350 x 166 mm | * 990,00
AKUMULATORY ALARMTEC
12V/Ah 1,2 | 59 x 97 x 45 mm | 32
12V / Ah 7 | 102 x 151 x 65 mm | 56
12V / Ah 18 | 166 x 181 x 76 mm | 160
12V / Ah 26 | 125 x 175 x 166 mm | * 285,00
12V / Ah 40 | 170 x 197 x 165 mm | * 465,00
12V / Ah 65 | 173 x 350 x 166 mm | * 660,00

## CZUJKI STŁUCZENIA SZKŁA.
Spis treści
CZUJKI STŁUCZENIA SZKŁA cena netto
INDIGO | zasięg do 6 m, dwutorowa analiza sygnału, regulacja czułości | 96
Tester INDIGO | tester czujek zbicia szkła (bez baterii) | 329
MAGENTA | czujka zbicia szyby | 88
GBD PLUS | zasięg do 10 m, dwutorowa analiza sygnału, regulacja czułości | 92
STAR | j.w. | 91
NAVY | PIR + stłuczeniówka, odporna na zwierzęta do 15 kg | * 122,00
FLASH | j.w. | * 139,00

## UCHWYTY DO CZUJEK.
Spis treści
UCHWYTY I AKCESORIA DO CZUJEK cena netto
VIDICON | uniwersalny | 4
P2/VID | do czujek serii VIDICON | 13
UCHWYT PTX | do czujek PTX | 9.5
HOOD-C/GY | daszek do czujek OPAL i AOD-200 (biały lub szary) | 31
EDS-2000 | do czujki EDS-2000 | * 78,00
BRACKET A | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu AQUA, GRAPHITE, GREY, COBALT, SILVER, NAVY, IVORY (oprócz typowych czujek sufitowych) | 11
BRACKET B | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu AQUA, GRAPHITE, GREY, COBALT, SILVER, NAVY, IVORY (oprócz typowych czujek sufitowych) | 14
BRACKET C | Komplet uchwytów ściennych do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor biały) | 71
BRACKET C GY | Komplet uchwytów ściennych do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor szary) | 71
BRACKET D | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL, SLIM-DUAL-LUNA | 9
LR-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu LR (dalekiego zasięgu); zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO | 19
CT-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu CT (kurtyna pionowa); zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO | 19
LR-CL2 | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu LR (dalekiego zasięgu); zastosowanie do czujek: SLIM-PIR, SLIM-DUAL | 17
CT-CL2 | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu CT (kurtyna pionowa); zastosowanie do czujek: SLIM-PIR, SLIM-DUAL | 17
LR | Soczewka dalekiego zasięgu LR do czujek PIR | 8
VB | Soczewka kurtyna pionowa VB do czujek PIR | 8
EWA | Soczewka extra szerokokątna EWA do czujek PIR | 8

## CZUJNIKI MAGNETYCZNE
59 |  |  | Spis treści
CZUJNIKI MAGNETYCZNE cena netto
K-1 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała) | 17
K-1 BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa) | 17
K-2 | Czujka magnetyczna wpuszczana (biała) | 17
K-2 BR | Czujka magnetyczna wpuszczana (brązowa) | 17
K-3 | Czujka magnetyczna wpuszczana (obudowa metalowa) | 27
S-1 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z obwodem sabotażowym (biała) | 25
S-1 BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z obwodem sabotażowym (brązowa) | 25
S-2 | Czujka magnetyczna wpuszczana z obwodem sabotażowym (biała) | 25
S-2 BR | Czujka magnetyczna wpuszczana z obwodem sabotażowym (brązowa) | 25
S-3 | Czujka magnetyczna wpuszczana z obwodem sabotażowym (obudowa metalowa) | 37
S-4 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa ze stykiem sabotażowym (biała) | 43
S-4 BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa ze stykiem sabotażowym (brązowa) | 43
K-1 2E | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (biała) | 23
K-1 2E BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (brązowa) | 23
K-2 2E | Czujka magnetyczna wpuszczana z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (biała) | 23
K-2 2E BR | Czujka magnetyczna wpuszczana z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (brązowa) | 23
K-3 2E | Czujka magnetyczna wpuszczana z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (obudowa metalowa) | 25
B-1 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-1 BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-1T | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z zaciskami (biała, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 190
B-1T BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z zaciskami (brązowa, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 190
B-1M | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 190
B-1M BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 190
B-1S | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała, miniaturowa, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 12
B-1S BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa, miniaturowa, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 120
B-1F | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała, płaska, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-1F BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa, płaska, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-1P | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (biała, kształt podłużnej pastylki, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-1P BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (brązowa, kształt podłużnej pastylki, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-1PT | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z zaciskami (biała, kształt podłużnej pastylki, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-1PT BR | Czujka magnetyczna nawierzchniowa z zaciskami (brązowa, kształt podłużnej pastylki, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-2 | Czujka magnetyczna wpuszczana (biała, średnica obudowy Ø 9 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-2 BR | Czujka magnetyczna wpuszczana (brązowa, średnica obudowy Ø 9 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-2T | Czujka magnetyczna wpuszczana z zaciskami (biała, średnica obudowy Ø 9 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-2T BR | Czujka magnetyczna wpuszczana z zaciskami (brązowa, średnica obudowy Ø 9 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-2S | Czujka magnetyczna wpuszczana (biała, średnica obudowy Ø 6,5 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 120
B-2S BR | Czujka magnetyczna wpuszczana (brązowa, średnica obudowy Ø 6,5 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 120
B-2FL | Czujka magnetyczna wpuszczana (biała,&nbsp;średnica obudowy Ø 12,7 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-2FL BR | Czujka magnetyczna wpuszczana (brązowa, średnica obudowy Ø 12,7 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 110
B-2FLF | Czujka magnetyczna wpuszczana (biała, płaska, średnica obudowy Ø 15 mm, kołnierz, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-2FLF BR | Czujka magnetyczna wpuszczana (brązowa, płaska, średnica obudowy Ø 15 mm, kołnierz, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 140
B-21 | Czujka magnetyczna wpuszczana z uchwytem magnesu (biała, średnica obudowy Ø 6,5 mm, kołnierz, uchwyt umożliwia powierzchniowy montaż magnesu, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-21 BR | Czujka magnetyczna wpuszczana z uchwytem magnesu (brązowa, średnica obudowy Ø 6,5 mm, kołnierz, uchwyt umożliwia powierzchniowy montaż magnesu, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 130
B-3 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (obudowa metalowa) | 32
B-3A | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (obudowa metalowa, przewody w osłonie) | 37
B-3CS | Czujka magnetyczna wpuszczana (kolor złoty, obudowa metalowa, średnica Ø 6 mm , kołnierz, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 160
B-3CM | Czujka magnetyczna wpuszczana (kolor złoty, obudowa metalowa, średnica Ø 8 mm , kołnierz, opakowanie zbiorcze 10 szt.) | 170
B-4L | Czujka magnetyczna bramowa (obudowa metalowa) | 72
B-4M | Czujka magnetyczna bramowa (obudowa metalowa) | 81
B-4S | Czujka magnetyczna bramowa (obudowa metalowa) | 81
CSM35 | boczna biała z podkładkami | 9.9
MC-340 | wpuszczana, plastikowa, przewód | ↑* 31,30
EC 924 | wpuszczana, metalowa (wkręcana), przewód | ↑27,20
TANE 60 | boczna, dł. 20 mm, przykręcana biała | 10
MC 640 | boczna, przewód 5 m, sabotaż (biała i brązowa) | ↑* 32,40
MC 270-S78 | boczna, przewód, 5 m, sabotaż, silny magnes | ↑* 216,30
MV M425 | garażowa, najazdowa, przewód w pancerzu | 44
MV M427 | j.w. | 44
MC 740 | kontaktron boczny z przewodem 2m | ↑40,10
MC 440 | kontaktron boczny z zaciskami | ↑39,60

## DETEKTORY GAZU I DYMU.
Spis treści
DETEKTORY GAZU I DYMU cena netto
DG-1 ME | gaz ziemny (metan) | 204
DG-1 LPG | gaz LPG (propan - butan) | 204
DG-1 CO | czad (tlenek węgla) | 204
DG-1 TCM | gaz usypiający (chloroformu) | 268
DG-TEST-1 | zestaw do testowania czujek gazu: DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM ( 5 szt. w opakowaniu zbiorczym) | 99
DG-TEST-2 | zestaw do test. czujki gazu DG-1 CO ( 5 szt. w opak. zbiorczym) | 86
NB 338 4H | czujka optyczno - termiczna | 105
TSD-1 | czujka dymu i ciepła | 115

## CZUJKI WSTRZĄSU, ZALANIA,TEMP.
Spis treści
CZUJKI WSTRZĄSU, ZALANIA WODĄ I TEMPERATURY cena netto
TD-1 | programowalny czujnik temperatury | 214
DS-T1 | cyfrowy czujnik temperatury (współpraca z modułem GPRS-A ) | 90
VIBRO | czujka wibracyjna, automatyczne ustawienia czułości w procesie,samouczenia, pamięć alarmu | 98 | tel.
CD 400 | czujka wstrząsowa, regulacja czułości | ↑* 148,10
VV 600-Plus | sejsmiczna, skarbcowa | * 736,00
VV 602-Plus | sejsmiczna, do kas i wrzutni | * 736,00
XD-2 | Czujka uniwersalna (biała) | 103
XD-2 BR | Czujka uniwersalna (brązowa) | 103
XD-2 DG | Czujka uniwersalna (ciemnoszara) | 103
FPX | Sonda zalania | 19

## CZUJKI PIR WEWNĘTRZNE
Spis treści
CZUJKI PODCZERWIENI WEWNĘTRZNE cena netto
SLIM-PIR | Cyfrowa czujka ruchu (bez uchwytu) | 60
SLIM-PIR-PET | Cyfrowa czujka ruchu odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 68
SLIM-PIR-LUNA | Cyfrowa czujka ruchu z funkcją oświetlenia (uchwyt w komplecie) | 99
SLIM-PIR-LUNA-PET | Cyfrowa czujka ruchu z funkcją oświetlenia, odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 105
SLIM-PIR-PRO | Cyfrowa dualna czujka ruchu (aktywny antymasking IR, GRADE 3, uchwyt w komplecie) | 185
AQUA Luna | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcją oświetlenia | 70
AQUA Pet | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg | 62
AQUA Plus | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement) | 56
AQUA S | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, zasilanie 24 V AC/DC | 76
AQUA Ring S | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa, zasilanie 24 V AC/DC | 102
GRAPHITE | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement) | 81
IVORY | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z optyką lustrzaną | 85
CD-2 | Czujka kurtynowa (biała) | 87
CD-2 BR | Czujka kurtynowa (brązowa) | 87
CD-2 DG | Czujka kurtynowa (ciemnoszara) | 87
10-PACK AQUA Plus | 10 czujek AQUA Plus w cenie 9 | 504
XD-2 | Czujka uniwersalna (biała) | 103
XD-2 BR | Czujka uniwersalna (brązowa) | 103
XD-2 DG | Czujka uniwersalna (ciemnoszara) | 103
ISC BPR2-W12 | zasięg 12 m, kąt detekcji 85°, optyka Fresnela | 89
ISC BPR2-W12- PET | j.w. odporna na zwierzęta do 20 kg | 101
DIGIGARD 75 | QUAD, zasięg 11 x 11 m, kąt widzenia 90º, odporna na zwierzęta do 45 kg | tel.
SWAN QUAD | QUAD, zasięg 18 m, odporna na zwierzęta do 15/25 kg | 64
RXC-ST | cyfrowy QUAD optyczny, uchwyt | 49
VE 1012AM | 9 kurtyn, zasięg 12 m, obróbka sygn. V2E, pamięć, antymasking | 423
VE 1012 | 9 kurtyn, zasięg 12 m, obróbka 5D | 233
CZUJKI SUFITOWE
AQUA Ring | analiza cyfrowa; zasięg 6,80 m przy wysokości montażu 2,4 m | 89
AQUA Ring S | analiza cyfrowa; zasięg 6,80 m przy wys. 2,4 m, 24V AC/DC | 102
TLC - 360 | Quad, zasięg 20 m przy wysokości montażu 3,6 m | tel.

## BARIERY i CZUJKI ZEWN.
Spis treści
BARIERY I CZUJKI ZEWNĘTRZNE cena netto
ACTIVA-2 | Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (srebrna) | ↑598,00
ACTIVA-2 BR | Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (brązowa) | ↑598,00
ACTIVA-3 | Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (srebrna) | ↑705,00
ACTIVA-3 BR | Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (brązowa) | ↑705,00
ACTIVA-4 | Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (srebrna) | ↑803,00
ACTIVA-4 BR | Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (brązowa) | ↑803,00
ACTIVA-5 | Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (srebrna) | ↑908,00
ACTIVA-5 BR | Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (brązowa) | ↑908,00
ACTIVA-6 | Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (srebrna) | ↑1007,00
ACTIVA-6 BR | Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (brązowa) | ↑1007,00
ACTIVA-7 | Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (srebrna) | ↑1109,00
ACTIVA-7 BR | Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (brązowa) | ↑1109,00
ACTIVA-8 | Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (srebrna) | ↑1213,00
ACTIVA-8 BR | Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (brązowa) | ↑1213,00
ACTIVA-K | nakładka kątowa z sabotażem do barier ACTIVA (4 sztuki) | 83
ACTIVA-D | dystans do ACTIVA-K (4 sztuki) | 39
AX-70TN (BE) | 2 wiązki zasięg 20 m, z dodatkowym złączem sabotażowym | * 493,00
AX-100TF (BE) | 4 kanały synchronizacji, zasięg 30 m, z dod. złączem sabotaż. | * 814,00
AX-200TN (BE) | 2 wiązki, zasięg 40 m, z dodatkowym złączem sabotażowym | * 532,00
VIDD-60 | 2 wiązki zasięg 60 m, 4 kanały plus grzałka | * 229,00
VIDD-100 | 2 wiązki zasięg 100 m, 4 kanały plus grzałka | * 275,00
VIDT-150 | 3 wiązki zasięg 150 m na zewnątrz, 300 m wewnątrz | * 390,00
VIDQ-250 | 4 wiązki zasięg 250 m na zewnątrz, 300 m wewnątrz | * 631,00
D & D | zasięg 15 m, kąt widzenia 88,60º, podwójny PIR | 284
VXI-ST | zasięg 12 m, kąt widzenia 90º, kurtyna pozioma, podwójny PIR | 424
HX-40 | podwójny PIR, zasięg 12 m, kąt widzenia do 85º | 548
OPAL | dualna, zasięg 15 m, odporna na zwierzęta (biała, bez uchwytu) | 383
OPAL GY | dualna, zasięg 15 m, odporna na zwierzęta (szara, bez uchwytu) | 383
OPAL PLUS/GY | dualna, zasięg 15 m, odporna na zwierzęta (bez uchwytu) wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości pilotem OPT-1 | 467
OPAL PRO/GY | dualna, zasięg 15 m, antymasking (bez uchwytu) GRADE 3 wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości pilotem OPT-1 | 506
AGATE | dualna, kurtynowa, antymasking (bez uchwytu) GRADE 3 (uchwyt kątowy) | 361
OPT-1 | pilot współpracuje z czujkami OPAL PLUS i OPAL PRO | 82
EDS-2000 | podwójny PIR + MW, zasięg 15 m, QUAD, odporna na zwierzęta do 35 kg | 359
QXI-DT | dualna czujka zewnętrzna zasięg 12 m | 454

## CZUJKI DUALNE
Spis treści
CZUJKI DUALNE WEWNĘTRZNE cena netto
SLIM-DUAL | Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW) | 142
SLIM-DUAL-PET | Cyfrowa czujka ruchu (bez uchwytu) | 149
SLIM-DUAL-LUNA | Cyfrowa czujka ruchu odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 185
SLIM-DUAL-LUNA-PET | Cyfrowa czujka ruchu z funkcją oświetlenia (uchwyt w komplecie) | 192
SLIM-DUAL-PRO | Cyfrowa czujka ruchu z funkcją oświetlenia, odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 285
GREY | Cyfrowa dualna czujka ruchu (aktywny antymasking IR, GRADE 3, uchwyt w komplecie) | 135
GREY Plus | Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg | 142
DT-16 | PIR+MW, zasięg 12 m, kąt widz. 85° | 108

## SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE
Spis treści
SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE cena netto
SD-3001 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah) | 183
SD-3001 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah) | 183
SD-3001 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah) | 183
SD-6000 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik DYNAMICZNY; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah) | 204
SP-500 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło niebieskie; przetwornik PIEZO) | 126
SP-500 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO) | 126
SP-500 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 126
SPL-2010 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | 158
SPL-2010 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | 158
SPL-2010 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone, przetwornik PIEZO) | 158
SPL-2030 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło niebieskie; przetwornik PIEZO) | 112
SPL-2030 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO) | 112
SPL-2030 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 112
SPLZ-1011 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 222
SPLZ-1011 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 222
SPLZ-1011 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 222
SP-4001 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik PIEZO) | 129
SP-4001 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO) | 129
SP-4001 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 129
SP-4002 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 209
SP-4002 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 209
SP-4002 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 209
SP-4003 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik PIEZO) | 163
SP-4003 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO) | 163
SP-4003 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 163
SP-4004 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN-50131 GRADE 2 (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 6V / 1,3 Ah) | 185
SP-4006 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 220
SP-4006 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 220
SP-4006 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO) | 220
SPL-5010 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło niebieskie; przetwornik. PIEZO) | 92
SPL-5010 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO) | 92
SPL-5010 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 92
SP-6500 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah) | 193

## SYGNALIZATORY WEWNĘTRZNE
Spis treści
SYGNALIZATORY WEWNĘTRZNE cena netto
SPW-100 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO) | 48
SPW-150 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO) - bateria 6LR61 9V kupowana osobno | 57
SPW-210 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa niebieska; przetwornik PIEZO) | 57
SPW-210 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa pomarańczowa; przetwornik PIEZO) | 57
SPW-210 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO) | 57
SPW-220 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło niebieskie; przetwornik PIEZO) | 94
SPW-220 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło pomarańczowe; PIEZO) | 94
SPW-220 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 94
SPW-250 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa niebieska, PIEZO, bateria CR123A 3V) | 99
SPW-250 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa pomarańczowa, PIEZO, bateria CR123A 3V) | 99
SPW-250 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa czerwona, PIEZO, bateria CR123A 3V) | 99
SOW-300 BL | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło niebieskie) | 48
SOW-300 O | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło pomarańczowe) | 48
SOW-300 R | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło czerwone) | 48
Elektal - SP4B | piezo, obudowa plastikowa, 100 dB, 90 mA | 30
AI-673 | akustyczno-optyczny, cichy, 6-28 V DC | 44
SV-103 | akustyczno-optyczny, 100 dB, biało-czerwony | 21

## ZASILACZE
Spis treści
ZASILACZE cena netto
PSA12010 | 12V / 1 A, impulsowy, wtyczkowy | 26
PSC12010 | 12V / 1 A, impulsowy, hermetyczny, możliwość montażu w puszkach elektrycznych podtynkowych | 32
PSC12015 | 12V / 1,5 A, impulsowy, hermetyczny, możliwość montażu w puszkach elektrycznych podtynkowych | 42
PSD12010 | 12V / 1 A, impulsowy, desktop, LED x 1 | 30
PSD12020 | 12V / 2 A, impulsowy, desktop, LED x 1 | 44
PSD12030 | 12V / 3 A, impulsowy, desktop, LED x 1 | 53
PSD12050 | 12V / 5 A, impulsowy, desktop, LED x 1 | 73
PSD12070 | 12V / 7 A, impulsowy, desktop, LED x 1 | 98
APS-30 | Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A (obudowa na akumulator 17 Ah) | 420
APS-30 S | Zasilacz buforowy 12 V / 3 A (w komplecie: transformator 60 VA, obudowa OPU-4 P z miejscem na akumulator 7 Ah) | 373
APS-30 BO | Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A | 194
APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 305
APS-612 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A + 3 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OMI-5 i OPU-3 P w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) zgodny z wymaganiami EN 50131 GRADE 3 | 1110
APS-1412 | Zasilacz buforowy 12 V / 14 A DC | 989
APS-724 | Zasilacz buforowy 24 V / 7 A DC | 989

## STEROWNIKI SATEL
Spis treści
STEROWNIKI i PILOTY SATEL,KABLE cena netto
RK-1K | Sterownik radiowy 1-kanałowy (w komplecie 2 piloty T-1) | 147
RK-2K | Sterownik radiowy 2-kanałowy (w komplecie 2 piloty T-2) | 166
RK-4K | Sterownik radiowy 4-kanałowy (w komplecie 2 piloty T-4) | 187
RK-4K SMA | Sterownik radiowy 4-kanałowy ze złączem SMA do podłączenia zewnętrznej anteny (w komplecie 2 piloty T-4) | 222
T-1 | Pilot jednokanałowy do sterowników radiowych | 39
T-2 | Pilot dwukanałowy do sterowników radiowych | 43
T-4 | Pilot czterokanałowy do sterowników radiowych | 46
MPT-350 | Pilot zdalnego sterowania dla central PERFECTA oznaczonych jako WRL, sterowników radiowych RK, oraz dla modułów: VERSA-MCU (od wersji 1.04) , MTX-300 (od wersji 1.01), MICRA (od wewrsji 3.03), INT-RX-S (od wersji 1.04) (5 przycisków, komunikacja jednokierunkowa) | 69
USB-RS | Konwerter do programowania urządzeń produkcji SATEL (wyposażonych w port RS-232 lub RS-232 TTL) | 140
PIN5/PIN5 | Kabel do połączenia portów RS centrali i modułu, posiadających gniazdo PIN5 (INTEGRA, CA-64 / INT-GSM, INT-GSM LTE, ETHM-1 Plus) | 19
RS232-RSTTL | Kabel z konwerterem do podłączenia modułu ETHM-1 Plus do centrali PERFECTA 64 M lub do centrali VERSA | 85
PIN5/RJ-TTL | Kabel do podłączenia modułu ETHM-1 Plus do central VERSA | 57
RJ/PIN5 | Kabel do połączenia portów RS: centrali INTEGRA posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (INT-GSM, INT-GSM LTE, ETHM-1 Plus) | 16
RJ/PIN5-LCD | Przejściówka ze standardu RJ na standard PIN-5 (dla portu RS-232) | 16
RJ/PIN3 | Przejściówka ze standardu RJ na standard PIN-3 (dla portu RS-232 TTL) | 16

## STEROWNIKI ELMES
Spis treści
STEROWNIKI I PILOTY ELMES ELEKTRONIC cena netto
U1HS | 1-k, superheterodyna, 2 piloty UMB-100, zasięg do 100 m | 113
UMB 100HShet. | 1-k, superheterodyna, 2 piloty UMB-100, zasięg do 100 m, 12/24V | * 124,00
U1HSL | 1-k, superheterodyna, 1 pilot AN-200, zasięg do 200 m | 115
U1HSD | 1-k, superheterodyna, 2 piloty DWB-100, zasięg do 100 m | 113
U2HS | 2-k, superheterodyna, 2 piloty DWB-100, zasięg do 100 m | 130
U2HSL | 2-k, superheterodyna, 1 pilot DW-200, zasięg do 200 m | 121
DWB 100HShet. | 2-k, superheterodyna, 2 piloty DWB-100, zasięg do 100 m, 12/24V | * 141,00
U4HS | 4-k, superheterodyna, 1 pilot CH4, zasięg do 100 m | 126
UMB-100 | pilot jednokanałowy mały | 38
DWB-100 | pilot dwukanałowy mały | 39
AN-200H | pilot jednokanałowy duży | 57
DW-200H | pilot dwukanałowy duży | 57
CH4H | pilot czterokanałowy mały | 42

## STEROWNIKI GORKE
Spis treści
STEROWNIKI I PILOTY GORKE cena netto
RSU-Z1/2 | 1-kanałowy, 2 piloty z klapką, zasięg do 150 m | 139
RSU-Z2/2 | 2-kanałowy, 2 piloty z klapką, zasięg do 150 m | 149
PUK 151 | pilot 1-kanałowy do RSU-Z1/2 | 46
PUK 152 | pilot 2-kanałowy do RSU-Z2/2 | 51
RNB - 101 | pilot 1-kanałowy dużej mocy, zasięg do 1100 m | * 324,00
OPC - K01 | odbiornik do RNB-100 | * 208,00

## STEROWNIKI PROXIMA
Spis treści
STEROWNIKI PROXIMA cena netto
inMASTER | 3-kanałowy, 2 piloty w zestawie, do pracy wewnątrz | tel.
Pilot dodatkowy | dodatkowy pilot chrom do inMASTER | tel.

## PRZEWODY
Spis treści
PRZEWODY cena netto
4 x 0,5 mm | MERCOR | 0.57
6 x 0,5 mm | MERCOR | 0.78
8 x 0,5 mm | MERCOR | 1.03
10 x 0,5 mm | drut 1 x 10 (MERCOR) | 1.28
Omy | 2 x 1 mm | 2
OMY | 3 x 1 mm | 2.07
OMY | 3 x 1,5 mm | 3.27
UTP 5kat. | skrętka 4 x 2, drut, kat. 5 | 1.2
UTP ŻEL 5kat. | skrętka 4 x 2 x 0,5 PE + żel | 1.89
YAP | 75-0,59 + LGYP 2 x 0,5 (MERCOR) | 1.55
YAP | 75-0,59 + LGYP 2 x 0,75 | 1.7
YnTKSYekw | 1 x 2 x 0,8 pożarowy (do systemów p.poż.) | 1.88

## LISTWY, RURY, OSPRZĘT
Spis treści
LISTWY, RURY, OSPRZĘT cena netto
14 / 14 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 2.95
20 / 14 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 3.31
17 / 15 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 3.55
20 / 18 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 3.74
35 / 14 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 5.11
35 / 18 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 5.47
40 / 25 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 9.22
40 / 40 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 11.27
60 / 25 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 11.96
60 / 40 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 14.18
90 / 40 dł. 2 m | cena za 1 mb. | 18.06
90 / 60 dł. 2m | cena za 1 mb. | 20.38
130 / 60 dł 2m | cena za 1 mb. | 28.61
Przegroda listwy P-25 | cena za 1 mb. | 1.73
Przegroda listwy P-40 | cena za 1 mb. | 1.95
Przegroda listwy P-60 | cena za 1 mb. | 2.55
ES058 | puszka, 5 zacisków, styk sabotażowy | 10
ES059 | puszka, 8 zacisków, styk sabotażowy | 15
ES060 | puszka, 24 zaciski, styk sabotażowy | 49
JB-22 | puszka | ↑39,20
Rura karb. 16/12 | op. 50 m, cena za 1 mb | 0.86
Rura karb. 20/16 | op. 50 m, cena za 1 mb | 1.24
Rura karb. 25/21 | op. 50 m, cena za 1 mb | 1.79
Rura RL-16 | długość 3 m | 3.73
Rura RL-18 | długość 3 m | 4.47
Rura RL-22 | długość 3 m | 6.26
Uchwyt UZE-16 | uchwyt do rury RL-16 | 0.31
Uchwyt UZE-18 | uchwyt do rury RL-18 | 0.32
Uchwyt UZE-22 | uchwyt do rury RL-22 | 0.37
Złączka ZCL-16 | złączka do rury RL-16 | 0.58
Złączka ZCL-18 | złączka do rury RL-18 | 0.59
Złączka ZCL-22 | złączka do rury RL-22 | 0.66
Pełna oferta listew, rur, gamy kolorystycznej, osprzętu firmy Stasiński dostępna w dziale handlowym

## KOŁKI, TAŚMY,WKRĘTY
Spis treści
KOŁKI, TAŚMY KABLOWE, WKRĘTY POZOSTAŁE cena netto
Kołek 06 fix | op. 100 szt. | 8
Kołek 08 | op. 100 szt. | 11
Kołek 10 | op. 10 szt. | tel.
Kołek 12 x100 Fast | 1 szt. śruba na klucz (8 cm) 100szt. | 78
Kołek 06 SMK | op. 100 szt. szybkiego montażu (do wbijania, 6 x 40) | 8
Kołek 06 SMK | op. 100 szt. szybkiego montażu (do wbijania, 6 x 60) | 11.8
Kołek 06 SMK | op. 100 szt. szybkiego montażu (do wbijania 6 x 80) | 14
Kołek 10 x 160 | ramowy, przetykowy na klucz | 1.2
Kołek 10 x 180 | ramowy, przetykowy na klucz | 1.5
Kołek 10 x 200 | ramowy, przetykowy, na krzyżak | 1.52
Kołek 10 x 220 | ramowy, przetykowy, na klucz | 1.8
Kołek 10x160 | rozporowy, ramowy, przetykowy, na krzyżak | 0.95
Kołek 10x180 | rozporowy, ramowy, przetykowy typ FAST na klucz | 1.6
Kotwa M4x50 | sprężynująca (parasolka) | 0.8
Kotwa M5x75 | sprężynująca (parasolka) | 1.12
WK-DS050 | łącznik spiralny 100szt | 150
WK-DSO85 | łącznik spiralny 100szt. | 190
Wkręt 3,5x25 | karton-gips, op. 100 szt. | 3.5
Wkręt 3,5x35 | karton-gips, op. 100 szt. | 4.5
Wkręt 3,5x45 | karton-gips, op. 100 szt. | 4.7
Wkręt 4,7x70 | karton-gips, op. 100 szt. | 7
Wkręt WS 3,5x25 | samowiercący, op. 100 szt. | 6
Wkręt WS 3,5x35 | samowiercący, op. 100 szt. | 4.8
Wkręt WS 3,5x9,5 | samowiercący, op. 100 szt. | 5.6
TK 100/3 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 2
TK 160/2,5 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 3.9
TK 190/4,8 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 10.9
TK 190/4 ,8 | taśma kablowa (czarna), op. 100 szt. | 10.9
TK 200/3,6 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 7.7
TK 200/3,6 | taśma kablowa (czarna), op. 100 szt. | 7.7
TK 250/3,6 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 8.5
TK 300/5 | taśma kablowa, op. 100 szt. | 16.8
TK 300/5 | taśma kablowa (czarna), op. 100 szt. | 16.8
POZOSTAŁE
FP-3GR | przycisk wyjścia awaryjnego (zielony) | 88.3
ACA-001 | przycisk wyjścia (kluczyk) | 132
BT-4 | przycisk wyjścia | 51
BT-2DNS | przycisk wyjścia natynkowy | 16
DM711 | szybka do przycisku (10szt. w paczce) | 56
KLEJ do pistoletu | długa laska | 1.05
Taśma izolacyjna | cena za 1 szt. | 2.3
Bateria CR123A | 3V | 14
CR14250 | Bateria litowa CR14250 3 V do urządzeń bezprzewodowych (APB-200, MPB-300) | 17
Bateria alkaliczna | 9V | 7
Bateria alkaliczna | 12V | 2.3
Obcinaczki HY 596A | zwykłe | tel.
Zaciskacz HY200 | wtyki 4p, 6p, 8p | tel.
Zaciskacz HT-336G | wtyki BNC | tel.
Złącze | telekomunikacyjne UY, 1 op. = 100 szt. | 10.5

## ZWORY, ZACZEPY, DOMOFONY
ZWORY, ZACZEPY,DOMOFONY |  |  | Spis treści
ZWORY cena netto
EL-120 | zwora elektromagnetyczna 70kg | 121
BK-120Z | uchwyt montażowy typu "Z" do drzwi otwieranych do wewnątrz | 41
EL-350SL | zwora elektromagnetyczna 180 KG z sygnalizacją | 217
BK-350ZL | uchwyt do zwory EL-350 typ Z | 96
BK-350L | uchwyt do zwory EL-350 typ L | 46
EL-600SL 2 | zwora elektromagnetyczna 280 KG z sygnalizacją | 261
BK-600L 2 | uchwyt L do zwory EL-600 typ L | 58
BK-600ZL 2 | uchwyt ZL do zwory EL-600 typ Z | 112
EL-800SL2 | zwora elektromagnetyczna 350kg z sygnalizacją | 389
BK-800ZL | uchwyt montażowy ZL do zwory EL-800SL, EL-800DSL | 132
BK-800L | uchwyt montażowy L do zwory EL-800SL, EL-800DSL | 65
EL-1200SL 2 | zwora elektromagnetyczna 540 KG | 498
BK-1200L | uchwyt do zwory EL-1200 typ L | 83
BK-1200ZL | uchwyt do zwory EL-1200 typ Z | 187
ZACZEPY
1410 RF | 12V DC | 75
1718 | 12V DC niskoprądowy | 66
611 | 12V DC rewersyjny | 120
1728 | 12V DC z wyłącznikiem | 75
1710 | 12V DC | 65
Płaskownik 908 | długi do zaczepu | 9.6
Kątownik | długi do zaczepu | 18
6917 | osłona przewodu | 43
DOMOFONY
URMET | unifon | 44
WRD - 45i | kaseta elektroniki, z trafo | 98
WRD - 45i S | j.w. na szynę | 98
Kaseta 1-n nierdzewna | nierdzewna, natynkowa | 63
Kaseta 2-n nierdzewna | j.w. | 72.4
Kaseta 2-n czarna | czarna natynkowa | 56
Kaseta 1-n czarna | czarna, natynkowa | 45.5
Obudowa bramofonu | nierdzewna | 58
Ramka R-1 N | ramka nierdzewna | 50
Ramka R-1 | ramka czarna | 27.7
Klucz | do kaset czarnych i nierdzewnych | 7